附件一:

报   名   函

富顺县人民医院：

经研究，我方决定参加贵院 ××××××××× 项目的市场调研及报价。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。

1、我方提交的所有报名资料真实合法有效。

2、如果我方的报名文件被接受或我公司中标，我方将履行报名文件中规定的每一项要求，并按我方的承诺按期、保质、保量提供货物。

3、我方理解，并认可最低报价的唯一条件，你们有选择质优价廉产品的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方同意遵守贵院有关市场调研和询价的各项规定。

报名人代表姓名、职务：

报名人单位全称（公章）

报名人代表签字：

地    址：

电    话：

QQ邮箱：

年   月   日

附件二：

×××××××项目报价表

报名公司名称：                                  日期：	     年      月      日

| 序号 | 公司名称 | 报价（下浮率%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：付款时只保留小数点后2位，且不能四舍五入。

附件三：

法定代表人授权委托书

富顺县人民医院：

（报名公司名称）法定代表人                 授权我公司                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次报名授权代理人，全权处理此次   ×××××××  项目市场调研和投标报价活动的一切事宜。

特此授权。

（附法人及授权代理人身份证复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

附件四

| 富顺县人民医院后勤电器维修服务项目报价清单 |
| --- |
| 分体式空调维修 | 故障现象 | 单位 | 预计次数 | 控制单价 | 控制价（小计） | 备注 |
|  | 内机漏水 | 台/次 | 5 | 30 | 150 | 所有机型(1-5P) |
|  | 普通清洗 | 台/次 | 3 | 15 | 45 | 普通清洗，清洗内机过滤网 |
|  | 整机清洗 | 台/次 | 5 | 100 | 500 | 内外机清洗，含管道内部清洗、蒸发器、冷凝器清洗等 |
|  | 更换出水管 | 台/次 | 1 | 20 | 20 | 含材料费 |
|  | 配遥控器 | 个 | 1 | 15 | 15 | 所有机型(1-5P) |
|  | 加氟 | 台/次 | 1 | 60 | 60 | 1P-1.5P补氟 |
|  |  | 台/次 | 1 | 100 | 100 | 1P-1.5P补氟全加 |
|  |  | 台/次 | 1 | 90 | 90 | 2P-3P补氟 |
|  |  | 台/次 | 1 | 150 | 150 | 2P-3P补氟全加 |
|  |  | 台/次 | 1 | 180 | 180 | 5P补氟 |
|  |  | 台/次 | 1 | 280 | 280 | 5P补氟全加 |
|  | 线路故障 | 台/次 | 1 | 60 | 60 | 所有机型(1-5P) |
|  | 更换接收器 | 台/次 | 1 | 80 | 80 | 所有机型(1-5P) |
|  | 更换电容器 | 台/次 | 1 | 90 | 90 | 所有机型(1-5P) |
|  | 更换继电器 | 台/次 | 1 | 120 | 120 | 所有机型(1-5P) |
|  | 更换四通阀 | 台/次 | 1 | 320 | 320 | 所有机型(1-5P) |
|  | 更换温度传感器 | 台/次 | 5 | 70 | 350 | 所有机型(1-5P) |
|  | 更换电脑版（内机） | 台/次 | 1 | 220 | 220 | 所有机型(1-5P) |
|  | 更换电脑版（外机） | 台/次 | 2 | 350 | 700 | 所有机型(1-5P) |
|  | 更换风机 | 台/次 | 1 | 150 | 150 | 1P-1.5P |
|  |  | 台/次 | 1 | 220 | 220 | 2P-3P |
|  |  | 台/次 | 4 | 240 | 960 | 5P |
|  | 更换外机控制器 | 台/次 | 1 | 90 | 90 | 所有机型(1-5P) |
|  | 更换内机控制器 | 台/次 | 1 | 110 | 110 | 所有机型(1-5P) |
|  | 更换高压阀 | 台/次 | 1 | 200 | 200 | 所有机型(1-5P) |
|  | 更换低压阀 | 台/次 | 1 | 220 | 220 | 所有机型(1-5P) |
|  | 更换单向阀 | 台/次 | 1 | 180 | 180 | 所有机型(1-5P) |
|  | 内风轮 | 台/次 | 1 | 120 | 120 | 所有机型(1-5P) |
|  | 外风叶 | 台/次 | 1 | 120 | 120 | 所有机型(1-5P) |
|  | 喇叭口 | 台/次 | 1 | 40 | 40 | 所有机型(1-5P) |
|  | 导风板 | 台/次 | 8 | 80 | 640 | 所有机型(1-5P) |
|  | 摆风电机 | 台/次 | 5 | 50 | 250 | 所有机型(1-5P) |
|  | 更换毛细管 | 台/次 | 2 | 170 | 340 | 所有机型(1-5P) |
|  | 外风扇电机 | 台/次 | 2 | 180 | 360 | 所有机型(1-5P) |
|  | 更换接触器 | 台/次 | 1 | 150 | 150 | 所有机型(1-5P) |
|  | 更换显示面板 | 台/次 | 5 | 120 | 600 | 所有机型(1-5P) |
|  | 更换内机滚筒 | 台/次 | 1 | 100 | 100 | 所有机型(1-5P) |
|  | 系统故障 | 台/次 | 1 | 180 | 180 | 所有机型(1-5P) |
|  | 拆空调挂机 | 台/次 | 1 | 80 | 80 | 所有挂机 |
|  | 安装空调挂机 | 台/次 | 1 | 100 | 100 | 所有挂机 |
|  | 拆空调柜机 | 台/次 | 1 | 120 | 120 | 所有柜机 |
|  | 安装空调柜机 | 台/次 | 1 | 140 | 140 | 所有柜机 |
|  | 加铜管（包含高低压管及水管电源线） | 米 | 1 | 90 | 90 | 1P-2P（更换下来的铜管交由甲方） |
|  |  | 米 | 1 | 120 | 120 | 3P-5P（更换下来的铜管交由甲方） |
|  | 换新压缩机 | 个 | 2 | 650 | 1300 | 1P机型 |
|  |  | 个 | 1 | 750 | 750 | 2P机型 |
|  |  | 个 | 2 | 900 | 1800 | 3P机型 |
|  |  | 个 | 1 | 1000 | 1000 | 5P机型 |
|  | 换二手内机整机 | 个 | 2 | 400 | 800 | 1P机型 |
|  |  | 个 | 1 | 650 | 650 | 2P机型 |
|  |  | 个 | 2 | 900 | 1800 | 3P机型 |
|  |  | 个 | 1 | 1200 | 1200 | 5P机型 |
|  | 换二手外机整机 | 个 | 2 | 700 | 1400 | 1P机型 |
|  |  | 个 | 2 | 900 | 1800 | 2P机型 |
|  |  | 个 | 1 | 1200 | 1200 | 3P机型 |
|  |  | 个 | 1 | 1500 | 1500 | 5P机型 |
|  | 内机支架 | 个 | 1 | 20 | 20 | 所有机型(1-5P) |
|  | 外机支架 | 个 | 1 | 40 | 40 | 所有机型(1-5P) |
|  | 墙体开孔 | 个 | 1 | 40 | 40 | 所有墙体不分墙体类型、厚度 |
|  | 空调柜机专用漏开 | 个 | 1 | 80 | 80 | 所有规格 |
|  | 管槽及安装 | 米 | 1 | 80 | 80 | 所有规格 |
| 吸顶式（多联机、风管机）空调维修 | 内机漏水 | 台 | 1 | 80 | 80 | 吸顶式（多联机、风管机）空调所有机型 |
|  | 普通清洗 | 台 | 1 | 50 | 50 |  |
|  | 整机清洗 | 台 | 1 | 150 | 150 |  |
|  | 补氟 | 台 | 1 | 150 | 150 |  |
|  | 全加氟 | 台 | 1 | 280 | 280 |  |
|  | 电脑板维修 | 块 | 1 | 100 | 100 |  |
|  | 更换电脑板 | 块 | 2 | 380 | 760 |  |
|  | 电路故障 | 次 | 1 | 80 | 80 |  |
|  | 更换接收器 | 个 | 1 | 90 | 90 |  |
|  | 更换电容器 | 个 | 2 | 120 | 240 |  |
|  | 更换交流接触器 | 个 | 3 | 200 | 600 |  |
|  | 更换继电器 | 个 | 1 | 140 | 140 |  |
|  | 更换四通阀 | 个 | 1 | 400 | 400 |  |
|  | 更换风机 | 台 | 1 | 300 | 300 |  |
|  | 更换水位开关 | 个 | 1 | 120 | 120 |  |
|  | 更换传感器 | 个 | 1 | 120 | 120 |  |
|  | 更换高低压阀 | 个 | 3 | 360 | 1080 |  |
|  | 维修显示板 | 块 | 1 | 120 | 120 |  |
|  | 更换显示板 | 块 | 1 | 280 | 280 |  |
|  | 内机异响故障 | 次 | 1 | 120 | 120 |  |
|  | 更换风叶 | 次 | 1 | 180 | 180 |  |
|  | 空调系统故障 | 次 | 1 | 245 | 245 |  |
|  | 更换压缩机 | 台 | 1 | 1250 | 1250 |  |
| 微波炉维修 | 旋钮、门钩、扇叶、保险丝、炉脚、云母片、保险座、连接器、撑杆、水盒、烧烤防护套、灯座、内贴片、排钮（按数量分别计算） | 个 | 1 | 35 | 35 | 微波炉所有机型 |
|  | 门遮板、开关托架、把手前盖、把手后盖、把手、灯泡、高压保险丝、微动开关、转臂、水盒盖、进气接头、热切断器、面板盖板、蜂鸣器 | 个 | 1 | 40 | 40 |  |
|  | 二极管组件、保险管组件、滚轮支架组件、搅拌器组件、风扇支架 | 个 | 1 | 40 | 40 |  |
|  | 门框、面板、石英管、卤素管、电源线、烧烤架、接油盘、低压变压器、底板 | 个 | 1 | 60 | 60 |  |
|  | 同步电机、开关托架组件 | 个 | 1 | 50 | 50 |  |
|  | 高压电容器、薄膜开关、罩极电机、玻璃盘、水箱组件、外壳 | 个 | 1 | 50 | 50 |  |
|  | 玻璃门窗板、定时器、腔体内底板组件、普通门组件 | 个 | 1 | 80 | 80 |  |
|  | 点胶腔体组件（喷漆胆） | 个 | 1 | 120 | 120 |  |
|  | 点胶平板腔体组件（不锈钢）、A7/ZR门组件 | 个 | 1 | 190 | 190 |  |
|  | 高压变压器 | 个 | 1 | 130 | 130 |  |
|  | 磁控管 | 个 | 1 | 120 | 120 |  |
| 电视机维修 | 换主板 | 个 | 1 | 350 | 350 | 电视机所有机型 |
|  | 电源板 | 个 | 1 | 200 | 200 |  |
|  | 逆变器 | 个 | 1 | 150 | 150 |  |
|  | 逻辑板 | 个 | 1 | 220 | 220 |  |
|  | 开关、机械按钮，整理/焊接线束等开盖维修（按个单独计量） | 个 | 1 | 120 | 120 |  |
|  | 换屏 | 个 | 1 | 380 | 380 |  |
|  | 黑屏维修 | 个 | 1 | 220 | 220 |  |
|  | 背光灯带 | 条 | 1 | 220 | 220 |  |
|  | 遥控板 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
| 抽油烟机维修 | 整体清洗 | 次 | 1 | 90 | 90 | 抽油烟机所有机型 |
|  | 烟管变径接头 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 烟道弯管 | 个 | 1 | 25 | 25 |  |
|  | 加长直烟管(塑料1.5米) | 个 | 1 | 25 | 25 |  |
|  | 加长直烟管(铝箔1.5米) | 个 | 1 | 30 | 30 |  |
|  | 止回阀 | 个 | 1 | 80 | 80 |  |
|  | 卡箍 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 更换油网 | 个 | 1 | 50 | 50 |  |
|  | 更换射灯 | 个 | 1 | 40 | 40 |  |
|  | 主控板 | 个 | 5 | 180 | 900 |  |
|  | 变频板 | 个 | 1 | 200 | 200 |  |
|  | 显示板 | 个 | 1 | 160 | 160 |  |
|  | 外罩 | 个 | 1 | 100 | 100 |  |
|  | 装饰罩 | 个 | 1 | 140 | 140 |  |
|  | 蒸汽洗总成 | 个 | 1 | 120 | 120 |  |
|  | 推杆 | 个 | 1 | 50 | 50 |  |
|  | 齿轮 | 个 | 1 | 30 | 30 |  |
|  | 电脑板 | 个 | 1 | 180 | 180 |  |
|  | 控制面板 | 个 | 1 | 150 | 150 |  |
|  | 发射器 | 个 | 1 | 60 | 60 |  |
|  | 叶轮 | 个 | 1 | 90 | 90 |  |
|  | 琴键开关组件 | 个 | 1 | 80 | 80 |  |
|  | 清洗盒 | 个 | 5 | 30 | 150 |  |
|  | 风道堵头 | 个 | 2 | 20 | 40 |  |
|  | 接收器 | 个 | 1 | 60 | 60 |  |
|  | 集烟罩 | 个 | 1 | 80 | 80 |  |
|  | 电容、电源线、信号连接线 | 个 | 3 | 35 | 105 |  |
|  | LED灯 | 个 | 1 | 30 | 30 |  |
|  | 电脑感应开关、电源板、变压器 | 个 | 1 | 90 | 90 |  |
|  | 电机 | 个 | 1 | 160 | 160 |  |
|  | 挂耳、油杯、挂板 | 个 | 1 | 25 | 25 |  |
|  | 风轮、围板 | 个 | 1 | 50 | 50 |  |
|  | 蜗壳组件 | 个 | 1 | 40 | 40 |  |
|  | 油杯 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 玻璃面板、前条玻璃 | 个 | 1 | 50 | 50 |  |
|  | 烟管、出风口 | 个 | 1 | 30 | 30 |  |
|  | 烟机烟管(铝泊管） | 个 | 8 | 30 | 240 |  |
|  | 止回阀组件 | 个 | 1 | 50 | 50 |  |
| 燃气灶 | 不锈钢燃气专用管道（含螺帽） | 米 | 1 | 40 | 40 | 燃气灶所有机型 |
|  | 带熄火点火器套 | 个 | 1 | 50 | 50 |  |
|  | 热电偶电磁阀 | 个 | 5 | 50 | 250 |  |
|  | 单电磁阀 | 个 | 1 | 50 | 50 |  |
|  | 热电偶 | 个 | 1 | 40 | 40 |  |
|  | 点火针 | 个 | 1 | 30 | 30 |  |
|  | 普通台式灶总成（双灶） | 个 | 1 | 40 | 40 |  |
|  | 欧式嵌入式灶总成（双灶） | 个 | 1 | 50 | 50 |  |
|  | 铜压火盖 | 个 | 1 | 50 | 50 |  |
| 燃气热水器维修 | 波纹管 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | PPR管 | 米 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 90弯头 | 个 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 45弯头 | 个 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 直接头 | 个 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 等径接头 | 个 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 内丝直接 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 内丝弯头 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 直活接 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 弯活接 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 对丝(铜) | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 外丝直接 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 塑料管卡 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | 外丝三通 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 外丝弯头 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 活接三通 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 过桥弯管 | 个 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 加长弯头活接 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 铜弯头活接 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 泄流软管 | 米 | 1 | 4 | 4 |  |
|  | 燃气外丝直接 | 个 | 1 | 18 | 18 |  |
|  | 燃气内丝直接 | 个 | 1 | 18 | 18 |  |
|  | 燃气内丝弯头 | 个 | 1 | 18 | 18 |  |
|  | 截止阀 | 个 | 1 | 30 | 30 |  |
|  | 角阀 | 个 | 1 | 30 | 30 |  |
|  | 球阀（水） | 个 | 1 | 38 | 38 |  |
|  | 混水阀（含花洒、软管） | 个 | 1 | 60 | 60 |  |
|  | 生料带 | 卷 | 1 | 3 | 3 |  |
|  | 管帽堵头 | 个 | 1 | 3 | 3 |  |
|  | 等径三通 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 带座弯头 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 花洒喷头 | 个 | 1 | 30 | 30 |  |
|  | 混水阀 | 个 | 1 | 50 | 50 |  |
|  | 波纹管30CM | 条 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 波纹管40CM | 条 | 1 | 18 | 18 |  |
|  | 波纹管50CM | 条 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 波纹管60CM | 条 | 1 | 25 | 25 |  |
|  | 波纹管80CM | 条 | 1 | 30 | 30 |  |
|  | 波纹管100CM | 条 | 1 | 35 | 35 |  |
|  | 铜三通 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 铜弯头 | 个 | 1 | 13 | 13 |  |
|  | 6分活接（带钢） | 个 | 1 | 38 | 38 |  |
|  | 燃气外丝弯头 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 燃气等径三通 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 燃气内丝三通 | 个 | 1 | 22 | 22 |  |
|  | 感应针、温度探头、微动开关 | 个 | 1 | 30 | 30 |  |
|  | 电磁阀、水温度显示器、水流传感器、电源线、风压开关、温控器 | 个 | 1 | 45 | 45 |  |
|  | 脉冲点火器 | 个 | 1 | 70 | 70 |  |
|  | 风机、控制器、水气联动阀 | 个 | 1 | 120 | 120 |  |
|  | 燃气比例阀 | 个 | 1 | 160 | 160 |  |
|  | 挡火板 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 集烟罩总成 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 花洒总成、烟管总成 | 个 | 1 | 30 | 30 |  |
|  | 进水接头组件 | 个 | 1 | 35 | 35 |  |
|  | 面壳组件(GD) | 个 | 1 | 65 | 65 |  |
|  | 热交换器总成(8GD) | 个 | 1 | 180 | 180 |  |
|  | 热交换器总成(10GD) | 个 | 1 | 220 | 220 |  |
| 电热水器 | PPR管 | 米 | 1 | 10 | 10 | 电热水器所有机型 |
|  | 90弯头 | 个 | 1 | 8 | 8 |  |
|  | 45弯头 | 个 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 直接头 | 个 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 等径接头 | 个 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 内丝直接 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 内丝弯头 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 直活接 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 弯活接 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 对丝(铜) | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 外丝直接 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 塑料管卡 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | 外丝三通 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 外丝弯头 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 活接三通 | 个 | 1 | 16 | 16 |  |
|  | 过桥弯管 | 个 | 1 | 8 | 8 |  |
|  | 加长弯头活接 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 铜弯头活接 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 泄流软管 | 米 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 燃气外丝直接 | 个 | 1 | 18 | 18 |  |
|  | 燃气内丝直接 | 个 | 1 | 18 | 18 |  |
|  | 燃气内丝弯头 | 个 | 1 | 18 | 18 |  |
|  | 截止阀 | 个 | 1 | 30 | 30 |  |
|  | 角阀 | 个 | 1 | 38 | 38 |  |
|  | 球阀（水） | 个 | 1 | 30 | 30 |  |
|  | 混水阀（含花洒、软管） | 个 | 1 | 80 | 80 |  |
|  | 生料带 | 卷 | 1 | 3 | 3 |  |
|  | 管帽堵头 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | 等径三通 | 个 | 1 | 8 | 8 |  |
|  | 带座弯头 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 花洒喷头 | 个 | 1 | 30 | 30 |  |
|  | 混水阀 | 个 | 1 | 75 | 75 |  |
|  | 波纹管30CM | 条 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 波纹管40CM | 条 | 1 | 18 | 18 |  |
|  | 波纹管50CM | 条 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 波纹管60CM | 条 | 1 | 25 | 25 |  |
|  | 波纹管80CM | 条 | 1 | 38 | 38 |  |
|  | 波纹管100CM | 条 | 1 | 35 | 35 |  |
|  | 铜三通 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 铜弯头 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 6分活接（带钢） | 个 | 1 | 30 | 30 |  |
|  | 燃气外丝弯头 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 燃气等径三通 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 燃气内丝三通 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 指示灯、旋转开关、连接线 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 温控器、限温器、热断路器 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 专用电源线 | 个 | 1 | 35 | 35 |  |
|  | 防漏电插头电源线 | 个 | 1 | 80 | 80 |  |
|  | 电脑板、电热管 | 个 | 1 | 90 | 90 |  |
|  | 电源板 | 个 | 1 | 200 | 200 |  |
|  | 镁棒、安装盖、挂板 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 控制面板 | 个 | 1 | 38 | 38 |  |
|  | 排污塞组件 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 防电墙出水管组件、安全阀 | 个 | 1 | 35 | 35 |  |
|  | 混水阀组件 | 个 | 1 | 70 | 70 |  |
| 电冰箱、冰柜 | （简修）咨询、调试、未换件维修 | 台/次 | 1 | 0 | 0 | 电冰箱、冰柜所有机型 |
|  | （小修）疏通排水管、换灯泡、温控盒、门灯开关（切换开关）、维修更换配件：使用类部件（调整脚、滚轮、抽屉、果菜盒、搁架、瓶框、门限位块等）；外观类（顶框、压缩机后盖、门封条、冰柜玻璃盖板等）；控制类部件（换紫外灯、保鲜灯、磁控开关、接近开关、接水盘、电源线、温控器、温度传感器、高压触媒发生器、透湿过滤板、面罩、风道、压缩机保护器和启动器、电磁阀线路板）；系统保压鉴定（不修理）。（按次单独计量） | 台/次 | 5 | 50 | 250 |  |
|  | （中修）箱体、门体外观问题修理：更换合页（门铰链）、更换门体、门把手；维修更换控制部件（控制板、显示板、变频板、加热器、化霜系统部件）、水管结冰加导热管、更换顶框发泡层内的环温磁控开关、门体通讯线维修、门体拆装、补内胆裂、修理冰柜衬口裂；化霜传感器、熔断器、风扇电机、风门、化霜加热器；翻转梁维修（按次单独计量） | 台/次 | 1 | 80 | 80 |  |
|  | （大修）扒修制冷系统（发泡层内的制冷管路内漏（含蒸发器材料费）、盘管、加装冷凝器）；开后背修理（排水管冰堵（含扒修、开系统修理）、箱体发泡不良、更换低温补偿加热器）。（按次单独计量） | 台/次 | 1 | 320 | 320 |  |
| 滚筒洗衣机 | （简修）咨询、调试、未换件维修 | 台/次 | 1 | 30 | 30 | 滚筒洗衣机所有机型 |
|  | （小修）更换和安装大、中修以外的其他备件（未换件属于简修） | 台/次 | 1 | 35 | 35 |  |
|  | （中修）更换上平衡块、控制面板、电脑版、门组件、门密封圈、前面板、排水泵、电机、洗涤加热器、减震器、皮带轮、烘干加热器、烘干风机、电抗器、臭氧发生器、温度传感器、 | 台/次 | 1 | 260 | 260 |  |
|  | （大修）更换箱体、前平衡块、内外筒体、提升筋、轴承、轴承密封圈、三角架、线束 | 台/次 | 1 | 320 | 320 |  |
| 波轮洗衣机 | （简修）咨询、调试、未换件维修 | 台/次 | 10 | 30 | 300 | 波轮洗衣机所有机型 |
|  | （小修）更换和安装大、中修以外的其他备件（未换件属于简修） | 台/次 | 2 | 330 | 660 |  |
|  | （中修）更换控制面板、面架、电脑版、吊杆、平衡环、安全开关、水位开关、变频板、 | 台/次 | 3 | 280 | 840 |  |
|  | （大修）更换箱体、底座、外筒、盛水桶底板、内筒组件、离合器、排水牵引器、电机及部件、排水阀部件、线束 | 台/次 | 1 | 330 | 330 |  |
| 控制价（元）： |  |  |  |  | 45538 |  |